## Sheet1 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 活塞式压力计 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 检查油路泄露情况 | 半年 | 加最高压力，根据油的痕迹判定泄露情况，手摇泵活塞杆处、进油缸、活塞缸、各阀门接口、阀芯杆处的泄漏为密封件损坏，需要及时更换。在最高压力时活塞杆处略有泄漏属正常现象。 | 1、手摇泵活塞杆
2、针形阀
3、进油缸
4、活塞缸
5、联接螺帽
6、导管
| 外表面清洁 | 半年 | 用干棉纱擦拭掉设备外表面的油污。 | 1、手摇泵活塞杆
2、针形阀
3、进油缸
4、活塞缸
5、联接螺帽
6、导管
7、油杯
8、砝码
9、工作台面
| 清洗设备内腔 | 两年 | 将设备的传压油抽走，并将油杯等储油处的残留擦拭干净。 | 1、油杯
2、导管
| 更换各密封件 | 两年 | 更换新的密封件，并组装 | 1、阀门连接处
2、油管连接处
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## Sheet2
活塞式压力计周期维护保养项目表
表号：JL-EB003-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
检查油路泄露情况 | 半年 | 加最高压力，根据油的痕迹判定泄露情况，手摇泵活塞杆处、进油缸、活塞缸、各阀门接口、阀芯杆处的泄漏为密封件损坏，需要及时更换。在最高压力时活塞杆处略有泄漏属正常现象。 | 检查手摇泵活塞杆
检查针形阀
检查进油缸
检查活塞缸
检查联接螺帽
检查导管
外表面清洁 | 半年 | 用干棉纱擦拭掉设备外表面的油污。 | 手摇泵活塞杆清洁
针形阀清洁
进油缸清洁
活塞缸清洁
联接螺帽清洁
导管清洁
油杯清洁
砝码清洁
工作台面清洁
清洗设备内腔，更换各密封件 | 两年 | 1、将设备的传压油抽走，并将油杯等储油处的残留擦拭干净。 2、更换新的密封件，并组装 | 油杯清洗
导管清洗
更换阀门连接处密封件
更换油管连接处密封件
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。