## 充磁电源
充磁电源周期维护保养项目表
表号：JL-EB008-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
测绝缘 | 月度 | 输入-框架侧面、输入-输出侧面绝缘电阻不小于5MΩ；接地装置良好。 | 检查电缆线
测量输入-框架侧面的电阻
测量输入-输出侧面的电阻
检查接地装置
清理控制箱灰尘 | 月度 | 用压缩空气吹或从用吸尘器的方式清理干净。 | 箱体内壁清理
其它相关部位清理
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。

## Sheet1
设备维护保养记录表(日常）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 充磁电源 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 测绝缘 | 月度 | 输入-框架侧面、输入-输出侧面绝缘电阻不小于5MΩ；接地装置良好。 | 1、电缆线
2、输入-框架侧面
3、输入-输出侧面
4、接地装置
| 清理控制箱灰尘 | 月度 | 用压缩空气吹或从用吸尘器的方式清洗干净。 | 1、箱体内壁
2、其它部位
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。