## 测斜仪校验台 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 测斜仪校验台 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 自转轴注油 | 季度 | 拆下自转工装，用面纱擦掉黑色油污，然后涂上新的机油。重新安装自转工装 | 1、自转轴
2、自转轴套
3、自转工装
| 运动幅注油 | 年度 | 1、倾角转动轴加注适量机油。 2、方位传动蜗轮蜗杆处涂抹润滑脂。 | 1、 倾角转动轴
2、方位转动轴
3、 蜗轮蜗杆
4、其它相关部位
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 测斜仪校验台1
测斜仪校验台周期维护保养项目表
表号：JL-EB015-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
自转轴注油 | 季度 | 拆下自转工装，用面纱擦掉黑色油污，然后涂上新的润滑油。重新安装自转工装 | 自转轴擦拭后涂润滑油
自转轴套擦拭后涂润滑油
自转工装擦拭后涂润滑油
运动幅注油 | 年度 | 1、倾角转动轴加注适量润滑油。 2、方位传动蜗轮蜗杆处涂抹润滑脂。 | 倾角转动轴涂润滑油
方位转动轴涂润滑油
蜗轮蜗杆涂抹润滑脂
其它相关部位涂抹润滑脂
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。