## 氦质谱检漏仪 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 氦质谱检漏仪 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 检查前级泵油质油位 | 季度 | 正常的泵油为清洁透明的，在油位min与max标线之间,检查油封是否泄漏。 | 1、前级泵
2、油质油位
3、油封
| 检查更换过滤器 | 季度 | 更换风扇的备用过滤器滤芯 | 1、风扇
2、过滤器滤芯
| 风扇组件 | 季度 | 清理底板和侧壁的风扇，如用压缩空气或吸尘器清理干净。 | 1、底板风扇
2、侧壁风扇
| 更换前级泵油 | 年度 | 更换涡轮分子泵TMH071的润滑油储存器。 | 1、前级泵
2、润滑油
3、油封
| 检查排气过滤器 | 年度 | 用压缩空气吹或用吸尘器的方式从反方向清理干净。 | 1、过滤器总成
2、过滤器滤芯
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 氦质谱检漏仪1
氦质谱检漏仪周期维护保养项目表
表号：JL-EB018-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
检查前级泵油质油位 | 半年 | 正常的泵油为清洁透明的，在油位min与max标线之间,检查油封是否泄漏。 | 检查前级泵
检查油质油位
检查油封
检查更换过滤器 | 半年 | 更换风扇的备用过滤器滤芯 | 检查风扇
检查过滤器滤芯
风扇组件 | 半年 | 清理底板和侧壁的风扇，如用压缩空气或吸尘器清理干净。 | 底板风扇清理
侧壁风扇清理
更换前级泵油 | 年度 | 更换涡轮分子泵TMH071的润滑油储存器。 | 检查前级泵
更换润滑油
检查油封
检查排气过滤器 | 年度 | 用压缩空气吹或用吸尘器的方式从反方向清理干净。 | 检查过滤器总成
过滤器滤芯清理
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。