## 高低温试验箱
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 高低温试验箱 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
使用部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、仓内壁
4、搁板
| 加热板多余物清理 | 季度 | 取下加热板与腔体之间的隔板，清理加热板上的多余物。 | 1、隔板
2、加热板
3、其它部位
| 密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。将强光手电筒放入箱体内，根据光线泄漏情况确定密封效果，及时更换磨损的密封圈。 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、密封圈安装槽
4、其它相关部位
| 控制系统连接检查及除尘 | 年度 | 检查控制系统元器件连接情况，确保无松动。用干无尘布擦拭浮尘。 | 1、控制仪
2、电源开关
3、照明开关
4、加热开关
5、制冷开关
6、超温设定开关
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 高低温试验箱1
烧结炉周期维护保养项目表
表号：JL-EB011-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
检查，清理 | 月度 | 检查接地线，确保设备接地正常。 | 检查接地线
|  | 检查热电偶是否松动，不能折死角 | 检查热电偶
|  | 检查石英灯是否有损坏的灯管，若有损坏需及时更换。 | 检查石英灯
|  | 检查驱动发动机齿轮减压阀的油位 | 检查齿轮减压阀的油位
|  | 用不锈钢刷，吸尘器清除传送带驱动系统外部表面上附着的杂物 | 清除传送带驱动系统杂物
润滑 | 半年 | 驱动链润滑 | 驱动链润滑
|  | 齿轮润滑 | 齿轮润滑
|  | 齿轮减速器进行润滑。 | 齿轮减速器进行润滑
清洁，检查 | 年度 | 检查炉温曲线是否正常 | 检查炉温曲线
|  | 打开炉体，对炉体内进行清洁。 | 炉体内清洁
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。